# API для передачи показаний датчиков посредством TCP, UDP, GET, POST, MQTT

## Общие сведения и ограничения.
Передавать показания датчиков можно посредством протоколов TCP/UDP или HTTP GET/POST, а также MQTT.
По умолчанию допустимый интервал передачи показаний датчика 5 минут, который может быть уменьшен до 2 минут для партнеров и донаторов и до 1 минуты для наших постоянных спонсоров.
Данные обрабатываются и загружаются в базу пакетно 1 раз в минуту, а отладочные логи вашего устр-ва мониторинга по ссылке narodmon.ru/ip обновляются по нажатию F5 в браузере по мере их поступления.
Запрещается разглашать свои уникальные MAC-адреса устройств и датчиков на сторонних ресурсах и при публикации исходных кодов для передачи показаний на narodmon.ru следует их маскировать.
## Данные, необходимые для передачи на сервер проекта
 MAC - уникальный серийный номер устройства мониторинга
Предназначен для идентификации устройства в проекте и привязки к его владельцу и к карте в разделе Датчики. Состоит из 12-18 символов A-Z и 0-9 иногда разделенных '-' или ':'. Для обеспечения уникальности рекомендуется использовать MAC-адрес сетевого интерфейса вашего устр-ва мониторинга или компьютера, который можно узнать выполнив командной строке getmac или ipconfig в Windows и ifconfig в Linux. Допускается привязка нескольких устр-в с разными MAC к одному владельцу.
 NAME - название устройства мониторинга (не обязательное)
Необязательное к передаче название устройства мониторинга в кодировке UTF-8 или Windows-1251 по факту переименования. Передается в TCP/UDP в 1й строке после MAC устр-ва и разделителя #, а в GET/POST передается отдельным параметром NAME. Рекомендуется для устройств с веб-интерфейсом или с утилитой конфигурации, в которых можно указать алиасы (названия).
 LAT, LNG, ELE - широта, долгота, высота местоположения устройства мониторинга (не обязательное)
Необязательные к передаче геокоординаты местоположения устройства мониторинга в десятичном виде. Передаются отдельными метриками виртуальных датчиков LAT, LNG, ELE. Может быть полезно для мобильных устройств мониторинга на базе смартфонов с GPS/ГЛОНАСС со встроенными или подключенными к ним датчиками.

 mac1..macN - уникальные метрики датчиков подключенных к устройству
Предназначены для идентификации датчиков в проекте и привязки их показаний к устр-ву мониторинга. Для популярных датчиков температуры семейства DS18x20 он представляет собой 16 знаков 0-F.
Для датчиков без собственных серийных номеров (к примеру аналоговых) рекомендуется использовать следующие окончания метрик датчиков для корректного автоопределения типа данных:
*T1-T99,*TEMP,*BMPT температура,
*H1-H99 влажность,
*P1-P99,*BMPP атм.давление,
*I1-I99 сила тока в амперах,
*U1-U99,*V1-V99,*VOLT напряжение в вольтах,
*W1-W99 мощность в ваттах,
*WH,*WH1-WH99 электроэнергия Втч,
*WM,*WM1-WM99 водосчетчики (ХВС=CWM, ГВС=HWM),
*L1-L99 освещенность,
*R1-R99 радиация в мкР/ч,
*S0-1,*GPIO1-99,*OUTPUT1-99 логический 0/1,
*RX,*TX трафик в байтах,
*CO2 концентрация в ppm,
*KMH скорость км/ч (например ветер),
*DEG азимут в градусах,
*TIME время работы в секундах,
*RSSI,*WIFI уровень сигнала в дБм,
*LAT,*LNG,*ELE широта, долгота и высота размещения датчиков.
Можно указать в качестве mac название датчика на латинице без пробелов и знаков, но в этом случае тип данных придется указать вручную в разделе Датчики.
Регистрация всех датчиков, подключенных к устройству, происходит автоматически при первой отправке их показаний на narodmon.ru.
 value1..valueN - показания датчиков с точностью до сотых долей
Крайне не рекомендуется округлять показания дабы не получать ложные уведомления выходе из строя датчика и график показаний был более читабельным, дискретность у DS18B20 = 0.0625С
Десятичное значение со знаком с точностью до 0.01. Дробная часть отделяется точкой, хотя запятая тоже допускается. Пример показания: -13.54 или -13,54 или 760 (для атм.давления).
Атмосферное давление следует передавать в мм рт.ст. или в Па/гПа, в последнем случае показания будут автоматически переведены в мм рт.ст. для отображения на карте.
Сетевой трафик SNMP можно передавать как в Мбит/сек (Mbps) так и накопительный итог в байтах(октетах) выбрав тип датчика трафик, Rx/Tx будет автоматически пересчитан в Mbps.
 time1..timeN - время актуальности показаний (не обязательное)
Если показания датчиков передаются сразу после замера, то данный параметр передавать не нужно!
Необязательное к передаче целочисленное значение UnixTime или по стандарту ISO 8601.
Пример: 1438772570 или 2015-08-05T14:03:11+03:00 или в hex виде 55C1ED5A (для экономии).
При передаче UnixTime НЕ НАДО прибавлять свой часовой пояс, т.к. оно всегда по UTC+0.
Местное время передавать "как есть" НЕЛЬЗЯ ибо у сервера часовой пояс Europe/Moscow.
Время снятия показаний нужно передавать только в случае их кеширования перед отправкой или при массовой выгрузке показаний датчиков.
 name1..nameN - названия датчиков (не обязательное)
Необязательное к передаче название датчика в кодировке UTF-8 или Windows-1251 по факту переименования однократно. Передается только в TCP/UDP после показания датчика и timeN(если указано). Рекомендуется для устройств с веб-интерфейсом или с утилитой конфигурации, в которых можно указать названия датчиков. В случае, если данный параметр не пустая строка и не является временем, то название датчика на сервере меняется на полученное от устройства.

## Передача показаний по протоколам TCP / UDP на narodmon.ru:8283
Если Ваше устр-во допускает только ввод IP адреса или у Вас проблемы с DNS, то используйте любой IP из списка nslookup narodmon.ru до которого у Вас наименьший ping, но помните, что IP-адрес сервера может сменится, а DNS-имя - нет. TCP также можно использовать для массовой загрузки показаний на сервер "задним числом" путем передачи в одном пакете данных показаний датчика в разные моменты времени, но не более 4КБ на пакет для TCP и 512 байт для UDP. Предпочтительно отправлять показания всех датчиков в одном пакете данных для минимизации издержек на инициализацию соединения с сервером и импорт показаний датчиков.
Ответ сервера при успешной отправке будет OK (или текст ошибки или команда на исполнение), что рекомендуется использовать в качестве подтверждения получения данных, а при отсутствии ответа повторить отправку когда восстановится связь с сервером. При сообщениях об ошибках НЕ ПОВТОРЯТЬ!
Конец строки ответа сервера завершается спецсимволом \n код 10(0A). Для оперативного отслеживания состояния логических входов и выходов рекомендуется в ответ на получение команды от сервера возвращать новое состояние логических датчиков в уже открытый ранее сокет согласно протоколу, но только в случае изменений дабы не получить ошибку малого интервала показаний.
При использовании протокола UDP ответа сервера не последует.
Три датчика реалтайм: #07-EF-E2-87-6A-39 #T1#12.83 #H1#61 #P1#704.03 ##	Формат пакета данных: #MAC[#NAME]\n #mac1#value1[#time1][#name1]\n ... #macN#valueN[#timeN][#nameN]\n ##
Загрузка истории показаний: #07-EF-E2-87-6A-39 #T1#12.83#1540410942 #T1#7.99#1540410342 #T1#28.81#1540409742 ##	C названием и координатами: #07-EF-E2-87-6A-39#Метео #T1#12.83#Улица #T2#28.81#Дом #P1#704.03#Барометр #LAT#48.7314 #LNG#38.1098 #ELE#123.5 ##

\n - спецсимвол конца строки - код 10(0A).
## - признак окончания пакета данных (после него разрыв соединения), в [..] заключен необязательный параметр.
 Пример передачи показаний по TCP на PHP
$fp = @fsockopen("tcp://narodmon.ru", 8283, $errno, $errstr);
if(!$fp) exit("ERROR(".$errno."): ".$errstr);
fwrite($fp, "#07-EF-E2-87-6A-39\n#T1#12.83\n#H1#61\n#P1#704.03\n##");
fclose($fp);
 Пример передачи показаний по TCP на Bash
#!/bin/bash
# by Tuinov Andrey voytmar @ yandex.ru

SERVER="narodmon.ru"
PORT="8283"

# MAC адрес устройства. Заменить на свой!
DEVICE_MAC="0123456789012"

# идентификатор устройства, для простоты добавляется 01 (02) к MAC устройства
SENSOR_ID_1=$DEVICE_MAC"01"
SENSOR_ID_2=$DEVICE_MAC"02"

# значения датчиков
sensor_value_1=20
sensor_value_2=-20.25

# устанавливаем соединение
exec 3<>/dev/tcp/$SERVER/$PORT

# отсылаем единичное значение датчика
printf "#%s\n#%s#%s\n##" "$DEVICE_MAC" "$SENSOR_ID_1" "$sensor_value_1" >&3

# отсылаем множественные значения датчиков
#printf "#%s\n#%s#%s\n#%s#%s\n##" "$DEVICE_MAC" "$SENSOR_ID_1" "$sensor_value_1" "$SENSOR_ID_2" "$sensor_value_2" >&3

# получаем ответ
read -r MSG_IN <&3
echo "$MSG_IN"

# закрываем соединение
exec 3<&-
exec 3>&-
 Пример передачи показаний по TCP на Python
#!/usr/bin/env python2
# -*- coding: utf-8 -*-
# by Roman Vishnevsky aka.x0x01 @ gmail.com

import socket

# MAC адрес устройства. Заменить на свой!
DEVICE_MAC = '0123456789012'

# идентификатор устройства, для простоты добавляется 01 (02) к mac устройства
SENSOR_ID_1 = DEVICE_MAC + '01'
SENSOR_ID_2 = DEVICE_MAC + '02'

# значения датчиков, тип float/integer
sensor_value_1 = 20
sensor_value_2 = -20.25

# создание сокета
sock = socket.socket()

# обработчик исключений
try:
    # подключаемся к сокету
    sock.connect(('narodmon.ru', 8283))

    # пишем в сокет еденичное значение датчика
    sock.send("#{}\n#{}#{}\n##".format(DEVICE_MAC, SENSOR_ID_1, sensor_value_1))

    # пишем в сокет множественные значение датчиков
    # sock.send("#{}\n#{}#{}\n#{}#{}\n##".format(DEVICE_MAC, SENSOR_ID_1, sensor_value_1, SENSOR_ID_2, sensor_value_2))
    # читаем ответ
    data = sock.recv(1024)
    sock.close()
    print data
except socket.error, e:
    print('ERROR! Exception {}'.format(e))

## Передача показаний по протоколу HTTP(S) POST/GET на http(s)://narodmon.ru/post (или /get)
Рекомендуется использовать только в случае, если доступ в Интернет осуществляется через прокси-сервер, т.к. возможны проблемы с кеширующими прокси и выше риск перехвата / подмены данных, а также увеличивается время обработки данных в "часы пик" из-за большого числа посетителей сайта и мобильных клиентов, что практически никак не влияет на наш протокол TCP/UDP (описанный выше). Максимальная длина запроса до 4КБайт (4096 знаков).
Предпочтительно отправлять показания всех датчиков в 1 запросе для минимизации издержек на инициализацию соединения и обработку показаний.
Ответ сервера при успешной отправке будет OK (или текст ошибки), что рекомендуется использовать в качестве подтверждения получения данных, а при отсутствии ответа повторить отправку когда восстановится связь с сервером. При сообщениях об ошибках НЕ ПОВТОРЯТЬ!
 Формат передаваемых данных методом HTTP POST - возможны проблемы в "часы пик", в отличии от TCP, UDP и MQTT.
POST http://narodmon.ru/post HTTP/1.0\r\n
Host: narodmon.ru\r\n
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
Content-Length: NN(кол-во байт в строке данных ниже)\r\n
\r\n
ID=MAC&mac1=value1&...&macN=valueN[&time=UnixTime][&name=название][&lat=широта][&lng=долгота]
Пример запроса напрямую из транспорта
POST http://narodmon.com/post HTTP/1.0 / Host: narodmon.ru / Content-Type: application/x-www-form-urlencoded / Content-Length: 35 / ID=00:19:C6:EF:26:DD&T1=1&H1=-90

Пример запроса сформированного встроенными средствами
POST http://narodmon.com/post HTTP/1.1.. / Host: narodmon.com:80.. / User-Agent: OpenSCADA v1+r2591.. / Content-Type: application/x-www-form-urlencoded.. / Content-Length: 35.. / .. / ID=00:19:C6:EF:26:DD&T1=0.123&H1=89

Пример передачи показаний по HTTP POST на JavaLikeCalc
Request = "ID="+mac+"&T1=0.123&H1=89"; / req = SYS.XMLNode("POST"); / req.setAttr("URI","http://narodmon.com/post"); / req.setAttr("Host","narodmon.com:80"); / req.childAdd("prm").setAttr("id","Content-Type").setText("application/x-www-form-urlencoded"); / req.setText(Request); / SYS.Transport.Sockets.out_narodmonHTTP.messIO(req,"HTTP"); / rez = req.text();

Пример передачи показаний по HTTP POST на Python
#!/usr/bin/env python2
# -*- coding: utf-8 -*-
# by Roman Vishnevsky aka.x0x01 @ gmail.com

import urllib2
import urllib

# MAC адрес устройства. Заменить на свой!
DEVICE_MAC = '0123456789012'

# идентификатор устройства, для простоты добавляется 01 (02) к mac устройства
SENSOR_ID_1 = DEVICE_MAC + '01'
SENSOR_ID_2 = DEVICE_MAC + '02'

# значения датчиков, тип float/integer
sensor_value_1 = 28
sensor_value_2 = -12.34

# формирование POST запроса для единичного датчика
data = urllib.urlencode({
    'ID': DEVICE_MAC,
    SENSOR_ID_1: sensor_value_1
})

# формирование POST запроса для 2х датчиков
# data = urllib.urlencode({
# 'ID': DEVICE_MAC,
# SENSOR_ID_1: sensor_value_1,
# SENSOR_ID_2: sensor_value_2
# })

# формирование заголовков запроса
headers = {
    'Content-Length': str(len(data)),
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
    'Host': 'narodmon.ru'
}

# непосредственно запрос
request = urllib2.Request('http://narodmon.ru/post.php', data, headers)
response = urllib2.urlopen(request)
print response.headers
 Пример передачи показаний по HTTP POST на PHP с cURL
$data = array('ID'=>'07-EF-E2-87-6A-39', 'T1'=>12.83, 'H1'=>61, 'P1'=>704.03);
$ch = curl_init("http://narodmon.ru/post");
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
$reply = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
 Пример передачи показаний по HTTP POST на PHP без cURL
$data = array('ID'=>07-EF-E2-87-6A-39, 'T1'=>12.83, 'H1'=>61, 'P1'=>704.03);
$context = stream_context_create(array('http' => array('method'=>'POST','content' => http_build_query($data))));
$fp = @fopen("http://narodmon.ru/post", 'r', false, $context);
if($fp) { fpassthru($fp); fclose($fp); }

 Формат передаваемых данных методом HTTP GET - самый простой для новичков, но небезопасный и ненадежный.
http://narodmon.ru/get?ID=MAC&mac1=value1&...&macN=valueN[&time=UnixTime][&name=название][&lat=широта][&lng=долгота]
Пример запроса напрямую из транспорта
GET http://narodmon.ru/get?ID=00:19:C6:EF:26:DD&T1=1&H1=90

Пример запроса сформированного встроенными средствами
GET http://narodmon.com/get?ID=00:19:C6:EF:26:DD&T1=0.123&H1=89&NAME=cocochanel HTTP/1.1.. / Host: narodmon.com:80.. / User-Agent: OpenSCADA v1+r2591.. / ..

Пример передачи показаний по HTTP GET на JavaLikeCalc
Request = "ID="+mac+"&T1=0.123&H1=89&NAME=cocochanel"; / req = SYS.XMLNode("GET"); / req.setAttr("URI","http://narodmon.com/get"+"?"+Request); / SYS.Transport.Sockets.out_narodmonHTTP.messIO(req,"HTTP"); / rez = req.text();

## Передача показаний по протоколу MQTT на narodmon.ru:1883
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – открытый протокол, разработанный IBM специально для Интернета вещей и применяется для обмена данными между устройствами. MQTT-сеть включает в себя MQTT-брокера, который служит посредником во взаимодействии MQTT-агентов – издателей и подписчиков. Издатели публикуют информацию, предназначенную для подписчиков. Подробное описание протокола изложено в спецификации MQTT Version 3.1.1.
MQTT является бинарным протоколом поверх TCP, что существенно сокращает объем передаваемых данных и крайне полезно в нестабильных низкоскоростных мобильных сетях. Кроме того, соединение с брокером(сервером) инициируется клиентским устройством, что позволяет работать и с "серыми" IP адресами (за NAT провайдера), при этом соединение с сервером как правило не разрывается (при стабильном канале), что позволяет максимально оперативно передавать показания датчиков и принимать команды на исполнение с сервера.
При настройке подключения по MQTT к нашему брокеру(серверу) следует указать хост narodmon.ru порт 1883, ваш логин (или email или сотовый) указанный в проекте и ваш личный код = -21249. Интервал передачи показаний по умолчанию как и для других протоколов = 5 мин. При этом ваше устройство будет автоматически привязано к указанной вами учетной записи в проекте. В случае, если в настройках своего устройства вы указали неверный логин(email, сотовый) или код, то ваш IP будет заблокирован на 5-10 минут, после чего вы сможете повторить попытку.
CONNECT:
Client Identifier (ClientID) = MAC Вашего устройства
User Name = Ваш логин в проекте
Password = Ваш код = -21249
Topic = логин/девайс/status (пример: myname/devname/status)
Message = online
SUBSCRIBE:
Topic = логин/девайс/# (пример myname/devname/#)
PUBLISH:
Topic = логин/девайс/датчик (пример: myname/devname/t0)
Message = показание датчика.
## Ответы сайта
Обычно это «OK\n» для TCP, «OK» для POST
Sensor H1=-56244.27 out of range 0-100%
BANNED: Gruboe narushenie protokola

## Расхождения, странности, особенности
### Странность в API передачи name датчика.
Таблица 1.1
#00:19:C6:EF:26:DD / #TIME#1272300.0 / #T1#-1.375 / #H1#66.2#влажность / #T1#-2.97299140496686#1547754062#балькон / #TIME#939600.0#1547753763 / #H1#65.9352217400426#1547753763#влажность / #T1#-3.07670966910337#1547753762#балькон / ##	#00:19:C6:EF:26:DD / #TIME#1272600.0 / #T1#-1.529 / #H1#66.19 / #TIME#939300.0#1547753463 / #H1#65.9201423124512#1547753463#влажность / #T1#-3.06973168572795#1547753462#балькон / #TIME#939000.0#1547753163 / #H1#65.9201423124512#1547753163#влажность
Датчик влажности переименовался	Датчик влажности не переименовался

### Особенность построения графика
При выгрузке исторических графиков, не строилось более 6 часов графика в прошлое. Вероятно зависит или от времени «регистрации» нового устройства.

# API для обратной связи с устройствами мониторинга

Данное API предназначено для передачи с вебсервиса narodmon.ru команд управления нагрузкой, а также для изменения настроек устройства мониторинга.
Передача команд происходит сразу после получения от устройства мониторинга очередного пакета показаний датчиков в уже открый сокет, что позволяет управлять устройствами с "серыми" IP находящимися за роутерами NAT.
Для протоколов TCP, GET, POST вместо типичного OK и при отстутствии ошибок, сервер narodmon.ru передает команды, начиная с символа "#" и разделяя команды через ";" без пробелов в хронологическом порядке во избежание переполнения буфера приема на слабых устройствах до 5 за 1 сеанс.
Примеры TCP, GET, POST: gpio12=1 или interval=300 или ip=10.0.0.10
Для протокола MQTT отправка команды происходит сиюминутно в связи с тем, что устройство всегда поддерживает активным соединение с сервером (брокером MQTT) при помощи PUBLISH с QoS=1, т.е. с ожиданием подтверждения приема команды - PUBACK.
При отправке команд дописывается префикс Username/Device/ (логин владельца и название устройства).
Пример для MQTT: output12=1 или system/restart=1 (для прошивок wifi-iot.com)
Команды на исполнение могут быть помещены в очередь его владельцем в Датчики \ Настройка датчиков \ отправить команду на устр-во или же по клику на графическом переключателе для датчиков "вкл / выкл" и активном "Режиме управления" устройством.
Если устройство в течение часа после отправки команды с сайта так и не вышло на связь с сервером, то данная команда удаляется из очереди на исполнение.
На данный момент API управления устройствами поддерживается на сайте narodmon.ru и в мобильных приложениях для Андроид 2018 и WinPhone / WinMobile.
Список поддерживаемых команд следует искать в инструкции к устройству или узнать у его разработчика!
# JSON REST API для приложений, виджетов, сайтов.
## Форматы, кодировки, http-заголовки, ограничения
Запросы принимаются в кодировке UTF-8 по адресу http(s)://narodmon.ru/api в формате JSON (HTTP POST) или REST (HTTP GET).
Ответ сервера будет в формате JSON и кодировке UTF-8, в случае ошибки возвращается: {"error":"Error message","errno":N}.
Следует знать, что запросы HTTP POST более безопасны, чем HTTP GET, т.к. параметры запроса не попадают в лог прокси и веб-серверов и не кешируются.
- Accept-Encoding: gzip, deflate - необязательный заголовок для экономии трафика, если ваше приложение поддерживает gzip-сжатие.
- User-Agent: MyAppName (название приложения на латинице) - обязательный заголовок, без которого веб-сервер сочтет ваш запрос за подделку.
Для доступа к данным приватных датчиков и веб-камер предварительно надо выполнить запрос авторизации userLogon, если это не было сделано ранее или при запуске Вашего приложения (а также 1 раз в сутки) appInit вернул логин авторизованного пользователя.
Интервал опроса датчиков/устройств/веб-камер не чаще 1 раза в минуту для каждого клиента вашего приложения, иначе сервер вернет ошибку HTTP 429, а при длительном её игнорировании заблокирует ваш ключ доступа к API.
## Справочник кодов ошибок REST API (errno)
- 400 - ошибка синтаксиса в запросе к API;
- 401 - требуется авторизация;
- 403 - в доступе к объекту отказано;
- 404 - искомый объект не найден;
- 423 - ключ API заблокирован администратором;
- 429 - более 1 запроса в минуту;
- 434 - искомый объект отключен;
- 503 - сервер временно не обрабатывает запросы по техническим причинам.
## Обязательные параметры, которые следует передавать в КАЖДОМ запросе.
- cmd название метода API;
- uuid уникальный MD5-хеш в нижнем регистре, однократно сгенерированный Вашим приложением в момент установки на устройстве пользователя.
В случае использования API для отображения информации на Ваших сайтах, можете использовать в качестве uuid md5-хеш от доменного имени Вашего сайта;
- api_key ключ API для разработчика, получаемый в разделе Мои Приложения после регистрации в проекте.
### Данные для тестирования
Логин: ftn0b
Пароль: gpH9F75V
MAC:00:19:C6:EF:26:DD
e-mail: ftn0b@wimsg.com
uuid = md5(testopenscada)=8567bafc993d8d994f5023064fdae353
Ваш новый ключ API: 1uv0MkDbMPxqv

## sensorsValues - регулярное обновление показаний выбранных датчиков
- sensors массив кодов датчиков для запроса показаний, max 50 датчиков;
- trends = 1, необязательный параметр включающий расчет тендеции показаний.
ОТВЕТ сервера:
- sensors массив показаний запрошенных датчиков;
- sensors[id] целочисленный код датчика в проекте;
- sensors[type] код типа датчика (см. appInit);
- sensors[value] последнее показание датчика;
- sensors[time] время последнего показания датчика в UnixTime;
- sensors[changed] время последнего изменения показаний датчика в UnixTime;
- sensors[trend] коэффициент линейного роста показаний датчика за последний час, рассчитанный по МНК.
Пример запроса REST(GET):
http://narodmon.ru/api/sensorsValues?sensors=125,1168,1169&uuid=UUID&api_key=API_KEY
Пример запроса JSON(POST):
{"cmd":"sensorsValues","sensors":[125,1168,1169],"uuid":"UUID","api_key":"API_KEY"}
Ответ сервера:
{"sensors":[{"id":125,"type":1,"value":21.38,"time":1373440618,"changed":1373440600,"trend":0},{"id":1168,"type":1,"value":24.6,"time":1373440795,"changed":1373440700,"trend":0},{"id":1169,"type":1,"value":23.2,"time":1373440795,"changed":1373440700,"trend":0}]}
### JSON (HTTP POST) OpenSCADA JavaLikeCalc

req = SYS.XMLNode("POST");
req.setAttr("URI","http://narodmon.ru/api/sensorsValues");
req.childAdd("prm").setAttr("id","Content-Type").setText("application/json");
Request =
"{\r\n"+
"\"cmd\":\"sensorsValues\",\r\n"+
"\"sensors\":[16099,12135,12136],\r\n"+
"\"uuid\":\"808c26068d3866062665aa065f9a8720\",\r\n"+
"\"api_key\":\"fRSsZR51n6382\"\r\n"+
"}\r\n";

req.setText(Request);
SYS.Transport.Sockets.out_osm.messIO(req,"HTTP");
new2 = req.text();

rez = new2.match("\\\"value\\\":.*?\\,","g");
temper=rez[0].parse(1,":");

### JSON (HTTP GET)
http://narodmon.ru/api/sensorsValues?sensors=16099,12135,12136&uuid=808c26068d3866062665aa065f9a8720&api_key=fRSsZR51n6382
### пример ответа
{"sensors":[{"id":12135,"value":764.32,"time":1508351754,"changed":1508351754,"trend":0},{"id":12136,"value":100,"time":1508351700,"changed":1508338555,"trend":0},{"id":16099,"value":12.78,"time":1508351754,"changed":1508351754,"trend":0}]}

отлаживать регулярки удобно здесь:
https://regexr.com/
https://regex101.com/